鹿沼市雨水活用設備設置基準

（目的）

第１条　この基準は、雨水活用設備の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

（適用）

第２条　この基準は、鹿沼市雨水活用設備設置費補助金交付要綱に定める申請のあったものについて適用する。

（設置場所）

第３条　雨水活用設備を設置する場所は、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。

（１）　建築物の安全に配慮した場所であること。

（２）　周辺の構造及び境界に悪影響を及ぼすおそれのない場所であること。

２　雨水浸透桝は、次の各号に掲げる場所には設置してはならない。

（１）　周辺のがけ、よう壁等に悪影響を及ぼすおそれがある場所

（２）　雨水の浸透効果が見込めない場所

（３）　その他市長が雨水浸透桝を設置することを不適当と認めた場所

（設置工事）

第４条　雨水貯留槽の設置工事は、次の各号に掲げるとおり施工するものとする。

（１）　雨水貯留槽は、次に掲げる基準に適合するものを設置すること。

ア　貯留容量が、１５０リットル以上であること。

イ　堅固で耐久性を有すること。

ウ　遮光性を有すること。

エ　水栓、ポンプ等を備えていること。

オ　蓋等で密閉された構造であること。

（２）　雨どいから直接接続できる場所に設置すること。

（３）　雨水貯留槽が転倒しないよう安全を確保すること。

（４）　原則として余剰水は、水路等へ放流しないよう努めること。

（標準図１）

２　雨水浸透桝の設置工事は、次の各号に掲げるとおり施工するものとする。

（１）　雨水浸透桝は、次に掲げる基準に適合するものを設置すること。

ア　雨水浸透桝は、内径３００ミリメートル以上のコンクリート製又は塩ビ製で、蓋付の構造の市販製品を使用すること。

イ　雨水浸透桝の周りには砕石４号（２０～３０ミリメートル）を充てんし、その周りには透水シートを設けること。

ウ　標準図２に掲げる構造のもの又は同等以上の機能を有する製品。

（標準図２）

（２）　掘削は、地山状態をできるだけ保護し、浸透能力を損なわないように配慮すること。

（３）　掘削及び雨水浸透桝の設置作業は、降雨等で掘削面が乱されないように施工当日の完了に努めること。

（４）　原則として余剰水は、水路等へ放流しないよう努めること。

（維持管理）

第５条　雨水活用設備の設置者は、次の各号に掲げるとおり当該施設の適正な維持管理に努めるものとする。

（１）　雨水活用設備に土砂、ごみ等が堆積し、当該施設の機能が低下することがないよう定期的な点検及び清掃を行うこと。

（２）　雨水活用設備に破損又は異常が認められたときは、機能を回復させるために必要な措置を講ずること。

（３）　雨水貯留槽は、大雨が予想されるような場合には、できる限り多くの雨水を貯留できるようにするため、事前に空の状態にするよう努めること。

（補足）

第６条　この基準により難い場合は、その都度市長が決定する。

附　則

１　この基準は、平成２１年４月１日から適用する。

２　鹿沼市雨水浸透桝設置基準（平成１６年４月１日適用）は、廃止する。