業務委託仕様書

Ⅰ．一般事項

（１）設計に際し、建築基準法、その他関係法令の規制等を十分調査し、それらの法令に基づき計画を立て、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書等(令和７年版)に適合したものとすること。

（２）設計期間を厳守し、担当職員の指示する予算内で計画すること。

（３）管理が容易で経済性に優れ、耐久性のある施設となるよう計画すること。

（４）鹿沼市内で製造された資材や工法等について、積極的に活用を図ること。

（５）既存施設を利用しながらの新築工事となるため、担当者と適宜協議を行い、工事概略工程表を作成すること。

（６）その他、設計に際し疑問点、問題点、細部の設計に関することは、係員と十分打合わせを行うこと。

（７）令和８年度当初予算要求の〆切（１０月末）までに概算工事費の検討を行い市へ提出すること。

（８）業務着手前提出書類　業務に先だち下記の書類を提出すること。

・業務実施工程表

・業務職員報告書

Ⅱ．基本設計

１．業務内容

新築工事基本設計に係る業務内容は下記の業務とする。

一般業務

（１）設計条件等の整理

・発注者の要求事項その他諸条件について、設計条件として整理すること。

・提案する建築物の構造についてコスト・工期等の比較検討書を作成すること。

（２）法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ

・敷地及び建築物に関する法令上の諸条件の調査を行い、記録を報告すること。

・法令等に関し課題があるときは、担当職員と協議すること。

・基本設計に必要な範囲で、計画通知の申請に係る関係機関との打合せを行い、記録を報告すること。

（３）上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ

・敷地条件に対する供給状況を調査し、関係機関と打合せを行い、記録を報告すること。

（４）基本設計方針の策定

・設計条件を基に基本設計をまとめていく考え方について総合検討を行うこと。

（５）基本設計図書の作成

・基本設計方針に基づき発注者と協議の上、基本設計図書の作成を行うこと。

（６）概算工事費の検討

・基本設計図書に基づく建設工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成すること。

２．作成図書

（１）敷地現況調査報告書

基本設計を進める上で、必要となる関係法令、規制の対象となる法令、敷地の地理的条件、ライフライン・インフラ整備等を確認のうえ作成する。

①敷地現況調査報告書

②基本調査表

③法令チェックシート

（２）設計打合せ議事録綴

基本設計における下記に記載の打合せ記録を打合せ毎に提出し報告する。

①市担当者との設計打合せ記録

②関係諸官庁等との打合せ記録

特定行政庁、消防、上下水道部、電力会社、ＮＴＴ、ケーブルテレビ、

ガス供給会社、県健康福祉センター、警察署、労働基準監督署等

（３）建築物基本設計計画書

①建築工事

ａ．建築計画書

{建物概要、配置計画、動線計画、意匠計画等}

ｂ．構造計画書、構造種別選定理由、コスト比較

ｃ．主要材料及び工法等の仕様概要、選定理由、コスト比較

ｄ．各種技術資料

②電気設備工事

ａ．電気設備計画書

{受変電設備、動力設備、照明設備、外灯設備、電源設備、弱電設備計画　等}

ｂ．主要機器等の仕様概要、選定理由、コスト比較

ｃ．各種技術資料

③機械設備工事

ａ．機械設備計画書

{給水、給湯、雨水排水、汚水排水、衛生器具設備、消火設備、空調設備、換気設備計画等}

ｂ．主要機器等の仕様概要、選定理由、コスト比較

ｃ．各種技術資料

（４）基本設計図書

（５）工事費概算書

Ⅲ．実施設計

１．業務内容

本体新築工事実施設計に係る業務内容は下記の業務とする。

一般業務

（１）要求の確認

・業務に先だち、発注者の要求事項の再確認を行い、設計条件の修正を行うこと。

（２）法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ

・実施設計に必要な範囲で、計画通知の申請に係る関係機関との打合せを行い、記録を報告すること。

（３）実施設計方針の策定

・実施設計のための基本事項を確定すること。

（４）実施設計図書の作成

・実施設計方針について発注者の了解を得た後に実施設計図書の作成を行うこと。

・実施設計に基づき、必要な計画通知の申請図書を作成すること。

（５）実施設計内容の発注者への説明等

・実施設計図書の作成が完了した時は発注者に説明を行い、設計内容の確認を受けること。

追加業務

（１）地質調査業務：ボーリング調査、標準貫入試験

（２）積算業務

（３）計画通知申請手続き業務（計画通知に伴うその他の諸官庁への手続きを含む）

（４）概略工事工程表の作成

２．作成図書

（１）設計打合せ議事録綴

実施設計における下記に記載の打合せ記録を打合せ毎に提出し報告する。

①市担当者との設計打合せ記録

②関係諸官庁等との打合せ記録

特定行政庁、消防、上下水道部、電力会社、ＮＴＴ、ケーブルテレビ、

ガス供給会社、県健康福祉センター、警察署、労働基準監督署等

（２）建築物実施設計計画書

①建築工事

ａ．設計品質基準達成状況報告書

ｂ．構造計算書

ｃ．基礎工法選定理由、コスト比較

②電気設備工事

ａ．能力・容量等計算根拠

③機械設備工事

ａ．能力・容量等計算根拠

ｂ．省エネルギー関係計算書の作成、申請手続き

(３)実施設計図書

建築工事、電気設備工事、機械設備工事等発注区分ごとの種別に分けて設計図書を作成する。区分については、担当職員の指示による。

- 実施設計図

作成図面の種別、サイズ、縮尺等は担当者との協議のうえ決定する。

- 実施設計書

書式は公共建築工事営繕積算システム「ＲＩＢＣ２」の内訳書数量入力システムを使用して作成する。

- 木材の木取り書（建築工事）　樹種・規格・寸法別に数量を算出する。

(４)設計採用単価比較表綴

工事ごとに作成し、採用単価の出所を明らかにすること。

比較表は「ＲＩＢＣ２」による単価を除き、刊行物による単価、見積書による単価、歩掛り等による作成単価など出所と金額の比較が容易に出来るよう作成すること。

(５)見積書綴

設計採用単価比較表を作成する際にとった見積書は、各工事の工種別に整理して提出する。

見積書の徴収は３社以上とし、徴収先については担当職員と協議すること。（３社取ることが困難な場合や金額に大きな開きがある場合には、担当職員と協議し指示を受けること。）

(６)数量計算書綴

工事種別ごとに作成し、建築数量積算基準に基づき数量の拾い書と集計表を作成する。

拾い書は、部位ごとの拾い寸法、拾い箇所が特定出来るよう、図面等を添付すること。

(７)設計計算書綴

建築工事　　・・・建築基準法に基づく採光・排煙等の算定、構造計算、基礎工法選定コスト比較計算、その他設計根拠として必要な計算

電気設備工事・・・受電・幹線容量計算、弱電容量計算、照度・音響計算、その他設計根拠として必要な計算

機械設備工事・・・配管容量計算、ポンプ・送風機能力計算、空調・換気計算、その他機器類の能力・容量・騒音等の計算、その他設計根拠として必要な計算

(８)地質調査業務報告書

ボーリング調査及び標準貫入試験を行うこと。調査個所と数量は監督員との協議による。調査の結果を取りまとめの上、調査結果報告書として提出すること。

地盤情報（機械ボーリングで得られたボーリング柱状図）については、事前に監督職員の確認を受けた上で、「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受け、「地盤情報データベース」に登録すること。調査結果報告書の提出の際には、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書を添付し、成果が検定済みであることを報告すること。

３．成果品の提出

（１）実施設計図書等の作成が終了したときは、検査用図書を提出し契約書第３１条の規定による発注者の検査を受けなければならない。提出の際は、積算チェックシート（市より提示するものを使用）を添付すること。

検査に合格した時は成果品をまとめ提出する。

（２）提出部数は、発注者の定める部数とする。

（３）成果品は電子納品とし、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン第５版」の基準を適用する。

Ⅳ．品質基準

設　計　品　質　基　準

| 品 質 基 準 項 目 | 設 計 対 応 基 準 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計耐用年数 | 木造３０年、鉄骨造６０年を目標とする。 |  |  |  |
| 重要度係数 | １．０とする。 |  |  |  |
| バリアフリー | 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」ハートビル法の趣旨に合致させる。 「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例」に対応する。 カラーバリアフリーにも対応すること。 |  |  |  |
| 建築物の環境に関する安全性の確保 | シックハウス対策として、建材・塗料等Ｆ☆☆☆☆製品とする。 ２４時間対応の換気扇を使用する。 |  |  |  |
| 設備配管のメンテナンス | 建物内の土中埋設は極力行わない。 電気と設備のシャフトは分離する。 |  |  |  |
| 外部部品等の耐久性 | メンテに足場を必要とする個所は、基本的にステンレス又はアルミニウム等とする。 |  |  |  |
| 自然エネルギー等の利用 | 自然の日照・採光、通風（換気）を利用する。 |  |  |  |
| 建築物が及ぼす周辺への影響、周辺から受ける影響への配慮 | 影響項目 | 及ぼす影響 | 受ける影響 |  |
|  | 日影 | ○ | ○ |  |
|  | 電波障害 | ○ | ○ |  |
|  | 騒音 | ○ | ○ |  |
|  | 振動 | ○ | ○ |  |
|  | 眺望 | ○ | ○ |  |
|  | 色調 | ○ | ○ |  |
|  | 臭気 | ○ | ○ |  |
| 断熱性能 | 断熱性能に配慮する。 |  |  |  |
| コストパフォーマンス | 有益・有効な予算配分とし、イニシャル・ランニングのコスト比較表を作成。 コスト縮減対策を行う。（対策一覧表作成） |  |  |  |