鹿沼市花木センター施設内建築物等解体工事簡易公募型プロポーザル

現地説明会質問回答書

令和7年10月8日

鹿沼市総合政策部地域課題対策課

| No | 質 問 | 回 答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旧管理棟周りを囲んでいる縁石は壊して良いか。 | 良い。 |
| 2 | 解体後、地面の舗装はしなくて良いか。 | 良い。 |
| 3 | 仕上げは、荒整地で良いか。 | 良い。 |
| 4 | 建物の中身は残るのか。 | 解体前に中身は全て撤去する予定。ただし、備え付き備品等は残置となる可能性がある。この残置処分費用については見積には含めない。 |
| 5 | 旧管理棟前にある石は残すか。 | 市側で対応するため、工事費の見積りには含めない。 |
| 6 | 旧管理棟内にある岩壁（作品）は残すか。 | 残さない。 |
| 7 | 解体中、お客さんの出入りはどうなるか。 | 解体工事期間中は下段を閉鎖するため、一般の来場者は出入りできなくする対応をとる。 |
| 8 | 倉庫の中身は残るのか。 | 残らない。解体前に中身は全て撤去する。 |
| 9 | 旧管理棟下に浄化槽はあるのか。 | 浄化槽はない。トイレは汲み取り式である。 |
| 10 | 灯篭はどうするのか。 | 解体の支障となる灯篭は花木センター公社が移動する。移動させる灯篭については、工事開始前に協議の上、決定させる。 |
| 11 | 倉庫の中の荷物の移動先はどこか。 | 中段の倉庫に移動させる。下段に荷物は残らない。 |
| 12 | 旧管理棟の2階のエアコン配管はアスベストが想定されるが見積りに入れなくて良いか。 | アスベストがない想定で見積は提出して欲しい。 |